

Sensio Smarthus  
HAN m Cedel CEMM

Hva beskriver vi her?

Dette er en guide til hvordan vise data fra HAN-porten i Sensio brukergrensesnitt ved bruk av Cedel CEMM.

Hva er HAN-porten?

<https://www.nek.no/info-ams-han-brukere/>

Det er en inngang på AMS-måleren din som lar deg koble til 3.parts utstyr for å vise forbruket. HAN-porten er standardmessig stengt. Du må kontakte ditt lokale nettselskap for å få den åpnet.

Det finnes 3 ulike AMS-målere, og nedenfor vises illustrasjoner av målerne og plassering av deres HAN-porter. Den røde pilen viser den vanligste plasseringen, men porten kan også være plassert et annet sted.

Kamstrup



Aidon



Kaifa   


Hvordan koble CEMM



1stk Cedel CEMM basic til avlesning av HAN-port 1stk Cedel HAN-adapter

Cedel CEMM kobles via HAN-adapter og deretter i HAN-porten i måleren. Den trenger strøm og kablet internett. Se bildet under, og manual i CEMM-esken. Bestilles på <https://cemm.no/>



Installasjon av Cedel CEMM mot HAN-port

Hvordan vise data i Sensio

Proff-installatører kan legge dette til selv.

I xSetup

Under datapunkt

HUSK: du må ha ein virituell memory som settes til å logges som typ hovedmåler. M enhet watt!

Her er den kalt

**MainMeter**

Og ligger i sone   
  
**hus**

Det spiller eigentleg ingen rolle kva du kaler den, så lenge namnene i scriptet tilsvarer namngiving på memory

Under innstillinger, lage script som trigges med jamnt intervall:

CemmClient = <Timeout=5,>,  
CemmClient.httpGet("cemm/api/v3/data/realtime/36864\_1\_1",  
{  
    cemmStatus = arg.0.jsonDecode(),  
    $Hus:MainMeter:Memory$ = cemmStatus[0].value,  
})

